## Orçamento Bloco 03 - NH
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: Reforma e Adaptações do Bloco 03 - Etapa 02 |  |  |  |  | Endereço: Rua Pinheiro Machado, 205 - Bairro Industrial
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Avançado Novo Hamburgo |  |  |  |  | Cidade: Novo Hamburgo - RS |  |  |  | BDI = | xx | 2016-10-17
Item/Descrição | Qtd. | Un | Mão-de-Obra |  | Material |  | Custo Unit. Total | Custo Direto | BDI |  | Sub-Total do Item | Total do Item
|  |  | Custo Unitário | Custo Parcial | Custo Unitário | Custo Parcial |  |  | Valor | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [11 empty] | #VALUE!
2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA | 6 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 6. TAPUMES
2. 6. 3. TELA DE POLIETILENO
.1 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO, ALTURA 1,20M | 30 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS
.1 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 2.03 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2. 8. 1. REMOÇÃO DE VIDROS
.1 REMOÇÃO DE VIDRO DE ESQUADRIAS DE FERRO | 11.4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS | 49.05 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.16. REMOÇÃO DE COBERTURA
.1 RETIRADA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO | 24.8 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO
.1 RETIRADA DE PORTÃO DE CORRER | 5.57 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
2. 8.39. LIMPEZA DE PISO COM REMOÇÃO
.1 LIMPEZA DE PISO CIMENTADO | 219.7 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
6. SUPERESTRUTURA | [11 empty] | #VALUE!
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO
6. 1. 1. PILARES
.1 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D. | 0.2 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
6. 1. 5. VERGA, CONTRA-VERGA E TAIPÁ
6. 1. 5. 2. AÇO
.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM (Taipá acima das portas) | 1.71 | KG |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [11 empty] | #VALUE!
7. 2. DIVISÓRIAS
7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO
.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO | 84.53 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA e=5cm Placa 1.20x0.60m (inclui mão-de-obra) | 84.53 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. ESQUADRIAS | [11 empty] | #VALUE!
8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO
8. 3. 7. JANELAS
.1 CAIXILHO FIXO-FERRO | 0.62 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. 3. 8. PORTAS
.1 PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS E BÁSCULA (com janela basculante) | 7.81 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
8. 6. RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS
.1 REMOÇÃO DE MASSA E PINTURA COM LIXAMENTO E SOLVENTE | 22.52 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
9. COBERTURA | [11 empty] | #VALUE!
9. 2. TELHAMENTO
9. 2. 1. COM TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO)
.1 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM | 11.6 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 TELHA FIBROCIMENTO COM CLARABÓIA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 REFORÇO ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CLARABÓIA | 4 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | #VALUE!
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO
10. 1. 1. LUMINÁRIAS
.1 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W COMPLETA | 46 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS
.1 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE TAMPA | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 TOMADA EMBUTIR DUPLA-INCLUSIVE TAMPA | 40 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T - 500V | 8 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) | 308 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) | 1052 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 CABO ISOLADO 25MM2 ( 2AWG) | 240 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
.1 ELETRODUTO CONDULETE TOP 3,4" - COR CINZA | 105 | M |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CURVA 90° P/ ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4" - COR CINZA | 25 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 ABRAÇADEIRA P/ ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4" - COR CINZA | 140 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 ADAPTADOR P/ CONDULETE TOP 3/4" - COR CINZA | 60 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 PARAFUSO P/ BUCHA S-8 | 228 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.6 BUCHA DE NYLON S-8 | 157 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.7 BUCHA P/ GESSO ACARTONADO S-8 | 71 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/24 ELEM.C/BAR.(SOBREPOR) | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A | 4 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 2 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CONDULETE 6 ENTRADAS TOP 3/4" | 44 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 CAIXA INSPECAO 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR | 1 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSÓRIOS
.1 PERFILADO 38X38MM, PERFURADO, PEÇAS C/ 06 METROS | 28 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.2 EMENDA INTERNA "X", INCL. PARAF. + PORCA | 30 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.3 EMENDA INTERNA "T", INCL. PARAF. + PORCA | 3 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.4 TIRANTE ROSQUEAVEL 3/8", VARA C/ 6M | 7 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
.5 GANCHO P/ PERFILADO, INCL. PORCAS E ARRUELAS | 56 | UN |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
16. VIDROS | [11 empty] | #VALUE!
16. 1. VIDRO LISO
.1 VIDRO TRANSPARENTE 4mm - COLOCADO COM MASSA | 15.12 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17. PINTURA | [11 empty] | #VALUE!
17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO | 514.28 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17. 3. BASE ACRÍLICA
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE PAREDES - 2 DEMAOS | 514.28 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17. 6. MASSA CORRIDA
.1 MASSA CORRIDA PVA PARA INTERIORES 2 DEMAOS | 169.05 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17. 9. FUNDO SOBRE METAL
.1 FUNDO CROMATO DE ZINCO - 1 DEMÃO | 30.96 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
17.10. ESMALTE SOBRE METAL
.1 PINTURA ESMALTE BRILHO S/ METAL - 2 DEMAOS | 30.96 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | #VALUE!
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL | 219.7 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [11 empty] | #VALUE!
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
.1 CONTRAMESTRE | 2.5 | MS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
22. FORRO | [11 empty] | #VALUE!
22. 1. FORROS
22. 1. 1. PVC
.1 FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC (inclui complementos) | 10.55 | M2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
24. PISO | [11 empty] | #VALUE!
24. 3. CIMENTADO
.1 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:4 | 11 | M3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | xx | #VALUE!
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | #VALUE!
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU

## Cronograma Bloc 03 - NH
INCLUIR LOGOTIPO DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
DADOS DA EMPRESA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma e Adaptações do Bloco 03 - Etapa 02 |  |  | Endereço: Rua Pinheiro Machado, 205 - Bairro Industrial
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Câmpus Avançado Novo Hamburgo |  |  | Cidade: Novo Hamburgo - RS
ITEM | 25 dias |  | 50 dias |  | 75 dias |  | TOTAL
| VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | #VALUE! | 95% | #VALUE! | 5% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100%
6. SUPERESTRUTURA | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100%
7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA |  |  | #VALUE! | 100% |  |  | #VALUE! | 100%
8. ESQUADRIAS |  |  | #VALUE! | 100% |  |  | #VALUE! | 100%
9. COBERTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! | 100%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | 100%
16. VIDROS |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
17. PINTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | 28% | #VALUE! | 72% | #VALUE! | 100%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | #VALUE! | 33.33% | #VALUE! | 33.33% | #VALUE! | 33.33% | #VALUE! | 100%
22. FORRO | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 100%
24. PISO | #VALUE! | 100% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 100%
Total da Etapa | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Total Acumulado | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Local e Data
Nome do Profissional Responsável
Especificação do Cargo/função
N° do CREA ou CAU